渝（潼）环准〔2024〕26号

中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿：

你单位报送的《蓬莱103井气田水回注工程（重庆段）环境影响评价文件审批申请表》和《蓬莱103井气田水回注工程（重庆段）环境影响评价报告书》（以下简称“报告书”）及有关资料收悉。经研究，审批意见如下：

一、中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿蓬莱103井气田水回注工程（重庆段）位于重庆市潼南区米心镇和古溪镇，主要建设内容包括：（1）磨溪107-C1井站内改造，新增转水站1座，含转水泵橇2套（1用1备），从已建气田水罐出水管道汇总管路接水。（2）新建磨溪107-C1井至磨溪16-C1集气站的输水管道1条，输水线路设计长度9.56km，其中重庆段6.08km，管径为DN100，柔性复合高压输送管，设计压力6.4Mpa，输水规模30m3/h。项目总投资：650万元，其中环保投资55万元，占总投资的8.46%。

该项目符合国家产业政策，符合相关规划要求。项目环评审批依据的相关文件为重庆市潼南区规划和自然资源局《关于蓬莱103井气田水回注工程线路路由的复函》《关于磨溪107-C1井钻前工程临时用地延期的批复》文件等。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《重庆市环境保护条例》等法律法规的有关规定，项目建设必须全面落实报告书和本批准书提出的各项生态保护、污染防治及环境风险防范措施，从环境保护角度，我局原则同意报告书中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。

二、根据该区域环境容量现状，原则同意该项目主要污染因子执行本批准书附表确定的污染物排放标准和排污总量指标。

三、项目建设与运行管理应重点做好的工作

（一）切实做好施工期环境保护工作。严格执行《中华人民共和国土地管理法》、《基本农田保护条例》等文件中相关基本农田保护规定。控制施工范围，减少对永久农田的破坏。施工废水经沉淀处理后循环使用或回用于施工场地、道路的洒水抑尘等。管道试压废水经沉淀后回用或洒水控尘。施工人员生活污水依托周边已有处理设施处置。站场施工区实行围挡封闭施工。露天堆放养物料或48小时内无法清运的建筑垃圾，需设置不低于堆放物高度的密闭围栏并予以覆盖。施工过程推广湿式作业，采取适量洒水措施。合理安排施工时间，合理布局施工机械，合理安排施工强度，尽可能使较强声源远离居民、安澜鹭类市级自然保护区。加强固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，配备噪声污染防治设施，采取有效措施，减少振动、降低噪声。施工人员生活垃圾定期清运并交由环卫部门处置。施工废料由施工单位回收利用或交由当地环卫部门清运。施工期结束后，应采取相应的生物保护措施、水土保持、生态恢复补偿等措施。

（二）切实做好运营期环境保护工作。噪声源转水泵应合理布局，严格控制运行时间，并采取减振措施，确保各井站场界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，敏感点声环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

（三）切实做好固体废物污染防治工作。加强各类固体废弃物的收集、暂存、转运、处置和综合利用的全过程管理，采用切实有效的措施防止二次污染。清管废渣依托管线下游站场进行收运处置。废油和含油沾染物（废棉纱、手套）作业区统一交由资质单位处置。

（四）在项目建设及运行过程中，应设立专职环保人员及机构，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求；定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督；必须采取有效措施防止废水、废气、固体废物等污染物对土壤、大气、地下水造成污染。

（五）严格环境风险防范。认真落实《报告书》提出的各种风险防范措施。编制环境风险事故应急预案。配备应急物资和设备，加强环境风险管理，防止因事故引发环境污染。

四、加强与区规划和自然资源局、米心镇政府、古溪镇政府等单位的对接和联系，将输送线路报送备案。

五、严格执行建设项目配套环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。工程建成后，必须按照规定程序完成竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运行。

六、项目环境影响评价文件经批准后，若工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。自项目批准书之日起，若工程超过5年方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、你单位应自觉接受环境保护行政主管部门、米心镇人民政府和古溪镇人民政府组织开展的该项目“三同时”制度监督检查和日常监督管理工作。

重庆市潼南区生态环境局

2024年6月17日

抄送：区规划和自然资源局，区应急局，区环境行政执法支队，米心镇，古溪镇，存档。